	[image: image1.png]



	ЈКП

	   T      ПЛИФИКАЦИЈА

	сремска митровица

	Змај Јовина 26, 22000 Сремска Митровица

	ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПРОИЗВОДЊУ И ДИСТРИБУЦИЈУ ТОПЛОТНЕ ЕНЕРГИЈЕ


	
	ЈКП

	   T      ПЛИФИКАЦИЈА

	сремска митровица

	Змај Јовина 26, 22000 Сремска Митровица

	ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПРОИЗВОДЊУ И ДИСТРИБУЦИЈУ ТОПЛОТНЕ ЕНЕРГИЈЕ



ОБРАЗАЦ  СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ
	Red Broj
	Model
	Kom
	Jed.cena bez PDV 
	Uk.cena bez PDV 

	 
	Naziv opreme
	 
	
	

	 1
	Programabilno logički kontroler 
"BA System" BAS 1020
	1
	
	

	 2
	Modul "BA Systems" BAS DIOM
	1
	
	

	 3
	Modul "BA Systems" BAS 8AI
	1
	
	

	 4
	Modul "BA Systems" BAS 8DI
	1
	
	

	 5
	Modul "BA Systems" BAS 8AO
	1
	
	

	 6
	Modul "BA Systems" BAS 8DO
	1
	
	

	 7
	Mbus master "Techbase" Mbus 10
	1
	
	

	 8
	 
	 
	
	

	 9
	Uronski temperaturni senzor "Danfoss" ESMU100
	1
	
	

	 10
	Temperaturni senzor spoljne temperature "Danfoss" ESMT
	1
	
	

	 11
	Transmiter pritiska 
"Danfoss" MBS3000 0-6 bar
	1
	
	

	 12
	Transmiter pritiska 
"Danfoss" MBS3000 0-16 bar
	1
	
	

	 13
	Transmiter pritiska 
"Danfoss" MBS4510 0-1 bar
	1
	
	

	 14
	Elektromotorni pogon 
"Danfoss" AMV 20 220VAC
	1
	
	

	 15
	Elektromotorni pogon 
"Danfoss" AMV 655 220VAC
	1
	
	

	 16
	Elektro magnetni ventil "Danfoss" 220VAC, 1/2"
	1
	
	

	 17
	Elektro magnetni ventil "Danfoss" 220VAC, 3/4"
	1
	
	

	 18
	Elektro magnetni ventil "Danfoss" 220VAC, 1"
	1
	
	

	 
	 
	 
	
	

	 19
	Komunikaciona kartica "Kamstrup" 
Mbus M 401/402/601/602/603
	1
	
	

	 20
	Komunikaciona kartica "Kamstrup" 
Data RS232 M 401/402/601/602/603
	1
	
	

	 21
	Baterija "Kamstrup" 3,6V
	1
	
	

	 22
	Mrežno napajanje "Kamstrup" 220VAC
	1
	
	

	

	 23
	Par temperaturnih senzora "Kamstrup" pt500
	1
	
	

	 
	 
	 
	
	

	 24
	Tropolni kontaktor "Eaton" DILM9-10 230V
	1
	
	

	 25
	Pomoćni kontakti za kontaktor "Eaton" 
DILM32-XHI22
	1
	
	

	 26
	Elektromotorna zaštita "Eaton" PKZM0-0,63
	1
	
	

	 27
	Elektromotorna zaštita "Eaton" PKZM0-1
	1
	
	

	 28
	Elektromotorna zaštita "Eaton" PKZM0-1,6
	1
	
	

	 29
	Elektromotorna zaštita "Eaton" PKZM0-2,5
	1
	
	

	 30
	Elektromotorna zaštita "Eaton" PKZM0-4
	1
	
	

	 31
	Pomoćni kontakti za elektromotornu zaštitu "Eaton"  NHI-E-11-PKZ0
	1
	
	

	 32
	Pomoćni TRIP kontakti za elektromotornu zaštitu "Eaton"  AGM2-10-PKZ0
	1
	
	

	 33
	Grebenasti prekidač "Eaton" P1-25/E
	1
	
	

	 34
	Grebenasti prekidač "Eaton" T0-1-8210/E
	1
	
	

	 35
	Grebenasti prekidač "Eaton" T0-1-8220/E
	1
	
	

	 36
	Signalna lampica "Eaton" M22-L-G Zelena 
komplet
	1
	
	

	 37
	Signalna lampica "Eaton" M22-L-R Crvena
komplet
	1
	
	

	 38
	Automatski osigurač "Eaton" PL6-C16/1
	1
	
	

	 39
	Automatski osigurač "Eaton" PL6-C16/3
	1
	
	

	 40
	Automatski osigurač "Eaton" PL6-C6/1
	1
	
	

	 41
	Automatski osigurač "Eaton" PL6-B10/1
	1
	
	

	 42
	Rele "Weidmuller" 230VAC 1P
	1
	
	

	 43
	Rele "Weidmuller" 230VAC 2P
	1
	
	

	 44
	Rele "Weidmuller" 24VDC 1P
	1
	
	

	 45
	Transformator "Eaton" STN 0,06 (230/24VAC)
	1
	
	

	 46
	Ispravljač "Eaton" PSG60 2,5A (230/24VDC)
	1
	
	

	 
	 
	 
	
	

	 47
	Vibro viljuška "Burkert" 8110, 24VDC, 555291
	1
	
	

	 48
	Touch panel "Waintek" Color 24VDC 7"
	1
	
	

	 49
	Touch panel "Waintek" Color 24VDC 10"
	1
	
	

	 50
	Touch panel "Waintek" Color 24VDC 12"
	1
	
	

	 51
	Frekv. regulator "Danfoss" FC 3x380V 4kW
	1
	
	

	 52
	Frekv. regulator "Danfoss" FC 3x380V 15kW
	1
	
	

	 53
	Frekv. regulator "Danfoss" FC 3x380V 55kW
	1
	
	

	

	 54
	Frekv. regulator "Danfoss" FC 3x380V 75kW
	1
	
	

	 
	 
	 
	
	

	 
	
	

	 
	 
	 
	
	

	 55
	Rad radnika SSS na održavanju i doradi softvera i na održavanju merno regulacionih sistema i opreme
	100
	
	

	 56
	Rad radnika VSS na održavanju i doradi softvera i na održavanju merno regulacionih sistema i opreme
	100
	
	

	
	
	
	
	

	Ukupna cena (RSD bez PDV-a):
	 
	
	

	 
	 
	 
	
	


Понуђачи су дужни да попуне овај образац тако да крајњи збир - Укупне понуђене цене без ПДВ-а искаже укупну понуђену цену дату на Обрасцу понуде.

МЕСТО И ДАТУМ                                                                                                                                       ПОТПИС ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА

_________________                                                                                                                                 _______________________

	Текући рачун Војвођанска банка Сремска Митровица 325-9500600043091-78
Текући  рачун Banca Intesa Сремска Митровица 160-91464-97

	Матични број: 08198969; Шифра делатности: 3530; ПИБ 100791738

	Тел.: 022/610-584,  639-272; Фаx: 022/610-579; www.smtoplana.rs ; e-mail: smtoplana@ptt.rs 




	Текући рачун Војвођанска банка Сремска Митровица 325-9500600043091-78
Текући  рачун Banca Intesa Сремска Митровица 160-91464-97

	Матични број: 08198969; Шифра делатности: 3530; ПИБ 100791738

	Тел.: 022/610-584,  639-272; Фаx: 022/610-579; www.smtoplana.rs ; e-mail: smtoplana@ptt.rs 





