	[image: image1.png]



	ЈКП

	   T      ПЛИФИКАЦИЈА

	сремска митровица

	Змај Јовина 26, 22000 Сремска Митровица

	ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПРОИЗВОДЊУ И ДИСТРИБУЦИЈУ ТОПЛОТНЕ ЕНЕРГИЈЕ


	
	ЈКП

	   T      ПЛИФИКАЦИЈА

	сремска митровица

	Змај Јовина 26, 22000 Сремска Митровица

	ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПРОИЗВОДЊУ И ДИСТРИБУЦИЈУ ТОПЛОТНЕ ЕНЕРГИЈЕ



	TEHNIČKA SPECIFIKACIJA

	 Red Broj
	Model
	Kom
	Jed.cena bez PDV 
	Uk.cena bez PDV 

	 
	Naziv opreme
	 
	
	

	 1
	Programabilno logički kontroler 
"BA System" BAS 1020
	1
	
	

	 2
	Modul "BA Systems" BAS DIOM
	1
	
	

	 3
	Modul "BA Systems" BAS 8AI
	1
	
	

	 4
	Modul "BA Systems" BAS 8DI
	1
	
	

	 5
	Modul "BA Systems" BAS 8AO
	1
	
	

	 6
	Modul "BA Systems" BAS 8DO
	1
	
	

	 7
	Mbus master "Techbase" Mbus 10
	1
	
	

	 8
	 
	 
	
	

	 9
	Uronski temperaturni senzor "Danfoss" ESMU100
	1
	
	

	 10
	Temperaturni senzor spoljne temperature "Danfoss" ESMT
	1
	
	

	 11
	Transmiter pritiska 
"Danfoss" MBS3000 0-6 bar
	1
	
	

	 12
	Transmiter pritiska 
"Danfoss" MBS3000 0-16 bar
	1
	
	

	 13
	Transmiter pritiska 
"Danfoss" MBS4510 0-1 bar
	1
	
	

	 14
	Elektromotorni pogon 
"Danfoss" AMV 20 220VAC
	1
	
	

	 15
	Elektromotorni pogon 
"Danfoss" AMV 655 220VAC
	1
	
	

	 16
	Elektro magnetni ventil "Danfoss" 220VAC, 1/2"
	1
	
	

	 17
	Elektro magnetni ventil "Danfoss" 220VAC, 3/4"
	1
	
	

	 18
	Elektro magnetni ventil "Danfoss" 220VAC, 1"
	1
	
	

	 
	 
	 
	
	

	 19
	Komunikaciona kartica "Kamstrup" 
Mbus M 401/402/601/602/603
	1
	
	

	 20
	Komunikaciona kartica "Kamstrup" 
Data RS232 M 401/402/601/602/603
	1
	
	

	 21
	Baterija "Kamstrup" 3,6V
	1
	
	

	 22
	Mrežno napajanje "Kamstrup" 220VAC
	1
	
	

	

	 23
	Par temperaturnih senzora "Kamstrup" pt500
	1
	
	

	 
	 
	 
	
	

	 24
	Tropolni kontaktor "Eaton" DILM9-10 230V
	1
	
	

	 25
	Pomoćni kontakti za kontaktor "Eaton" 
DILM32-XHI22
	1
	
	

	 26
	Elektromotorna zaštita "Eaton" PKZM0-0,63
	1
	
	

	 27
	Elektromotorna zaštita "Eaton" PKZM0-1
	1
	
	

	 28
	Elektromotorna zaštita "Eaton" PKZM0-1,6
	1
	
	

	 29
	Elektromotorna zaštita "Eaton" PKZM0-2,5
	1
	
	

	 30
	Elektromotorna zaštita "Eaton" PKZM0-4
	1
	
	

	 31
	Pomoćni kontakti za elektromotornu zaštitu "Eaton"  NHI-E-11-PKZ0
	1
	
	

	 32
	Pomoćni TRIP kontakti za elektromotornu zaštitu "Eaton"  AGM2-10-PKZ0
	1
	
	

	 33
	Grebenasti prekidač "Eaton" P1-25/E
	1
	
	

	 34
	Grebenasti prekidač "Eaton" T0-1-8210/E
	1
	
	

	 35
	Grebenasti prekidač "Eaton" T0-1-8220/E
	1
	
	

	 36
	Signalna lampica "Eaton" M22-L-G Zelena 
komplet
	1
	
	

	 37
	Signalna lampica "Eaton" M22-L-R Crvena
komplet
	1
	
	

	 38
	Automatski osigurač "Eaton" PL6-C16/1
	1
	
	

	 39
	Automatski osigurač "Eaton" PL6-C16/3
	1
	
	

	 40
	Automatski osigurač "Eaton" PL6-C6/1
	1
	
	

	 41
	Automatski osigurač "Eaton" PL6-B10/1
	1
	
	

	 42
	Rele "Weidmuller" 230VAC 1P
	1
	
	

	 43
	Rele "Weidmuller" 230VAC 2P
	1
	
	

	 44
	Rele "Weidmuller" 24VDC 1P
	1
	
	

	 45
	Transformator "Eaton" STN 0,06 (230/24VAC)
	1
	
	

	 46
	Ispravljač "Eaton" PSG60 2,5A (230/24VDC)
	1
	
	

	 
	 
	 
	
	

	 47
	Vibro viljuška "Burkert" 8110, 24VDC, 555291
	1
	
	

	 48
	Touch panel "Waintek" Color 24VDC 7"
	1
	
	

	 49
	Touch panel "Waintek" Color 24VDC 10"
	1
	
	

	 50
	Touch panel "Waintek" Color 24VDC 12"
	1
	
	

	 51
	Frekv. regulator "Danfoss" FC 3x380V 4kW
	1
	
	

	 52
	Frekv. regulator "Danfoss" FC 3x380V 15kW
	1
	
	

	 53
	Frekv. regulator "Danfoss" FC 3x380V 55kW
	1
	
	

	

	 54
	Frekv. regulator "Danfoss" FC 3x380V 75kW
	1
	
	

	 
	 
	 
	
	

	 
	
	

	 
	 
	 
	
	

	 55
	Rad radnika SSS na održavanju i doradi softvera i na održavanju merno regulacionih sistema i opreme
	100
	
	

	 56
	Rad radnika VSS na održavanju i doradi softvera i na održavanju merno regulacionih sistema i opreme
	100
	
	

	
	
	
	
	

	Ukupna cena (RSD bez PDV-a):
	 
	
	

	 
	 
	 
	
	


Opis predmeta nabavke:

Predmetna nabavka obuhvata:

Usluge održavanja merno regulacione opreme po podstanicama i kotlarnicama proizvodnog i distributivnog sistema JKP,,Toplifikacija“.Usluge takođe obuhvataju i održavanje i otklanjanje eventualnih nedostataka u postojećim softverima i po potrebi doradu i izmenu postojećih softvera u sastavu sistema regulacije i daljinskog nadzora i upravljanja, SCADA sistema i WEB aplikacija.

Usluge izvođenja radova na održavanju merno regulacione opreme i softvera po podstanicama i kotlarnicama vrše se po potrebi,sa rokom - hitno.Izvođač je dužan da bude dostupan i na raspolaganju naručiocu 24 časa dnevno tokom grejne sezone i tokom radnog dana van grejne sezone. 

Neophodno je da ponuđač poznaje algoritme rada kotlarnica i podstanica i da bude u stanju da brzo prepozna i otkloni nedostatke na mernoj,regulacionoj,upravljačkoj,komunikacionoj opremi i sistemu za nadzor i upravljanje na sistemu za proizvodnju i distribuciju toplotne energije naručioca. Izvođač je dužan da pismeno imenuje odgovornog izvođača za predmetne radove.Intervenciju mogu da vrše isključivo stručna lica sa sertifikatom za korišćeni softver. 

Period izvršenja radova počinje od zaključenja Okvirnog sporazuma i traje godinu dana ili do realizacije planirane sume od 2.000.000,00 din,bez PDV-a.
	Текући рачун Војвођанска банка Сремска Митровица 325-9500600043091-78
Текући  рачун Banca Intesa Сремска Митровица 160-91464-97

	Матични број: 08198969; Шифра делатности: 3530; ПИБ 100791738

	Тел.: 022/610-584,  639-272; Фаx: 022/610-579; www.smtoplana.rs ; e-mail: smtoplana@ptt.rs 




	Текући рачун Војвођанска банка Сремска Митровица 325-9500600043091-78
Текући  рачун Banca Intesa Сремска Митровица 160-91464-97

	Матични број: 08198969; Шифра делатности: 3530; ПИБ 100791738

	Тел.: 022/610-584,  639-272; Фаx: 022/610-579; www.smtoplana.rs ; e-mail: smtoplana@ptt.rs 





