**ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНА**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **R.br** | **NAZIV** | **KOL** | **JED.CENA БЕЗ ПДВ** | **ЈЕДИНИЧНА ЦЕНА БЕЗ ПДВ \* КОЛИЧИНА** |
| 1 | Crna bešavna cev 3/8 cola 17,2x2,3x6m | 2 |  |  |
| 2 | Crna bešavna cev 1/2 cola 21,3x2,3x6m | 3 |  |  |
| 3 | Crna bešavna cev 3/4 cola 26,9x2,3x6m | 2 |  |  |
| 4 | Crna bešavna cev 1 col 33,7x 2,3x6m | 2 |  |  |
| 5 | Crna bešavna cev 5/4 cola 42,4x2,3x6m | 2 |  |  |
| 6 | Crna bešavna cev 6/4 cola 48,3x2,6x6m | 2 |  |  |
| 7 | Crna bešavna cev 60.3x2,9x6m | 2 |  |  |
| 8 | Crna bešavna cev 76.1x2,9x6m | 2 |  |  |
| 9 | Crna bešavna cev 88.9x3,2x6m | 3 |  |  |
| 10 | Crna bešavna cev 108x3,2x6m | 2 |  |  |
| 11 | Crna bešavna cev 114.3x3,6x6m | 1 |  |  |
| 12 | Crna bešavna cev 139.7x3,6x6m | 1 |  |  |
| 13 | Crna bešavna cev 168.3x4x6m | 1 |  |  |
| 14 | Crna bešavna cev 219.1x4,5x6m | 1 |  |  |
| 15 | Prirubnica sa grlom NO15 NP16 | 2 |  |  |
| 16 | Prirubnica sa grlom NO20 NP16 | 4 |  |  |
| 17 | Prirubnica sa grlom NO25 NP16 | 2 |  |  |
| 18 | Prirubnica sa grlom NO32 NP16 | 2 |  |  |
| 19 | Prirubnica sa grlom NO40 NP16 | 2 |  |  |
| 20 | Prirubnica sa grlom NO50 NP16 | 4 |  |  |
| 21 | Prirubnica sa grlom NO65 NP16 | 5 |  |  |
| 22 | Prirubnica sa grlom NO100 NP16 | 2 |  |  |
| 23 | Prirubnica sa grlom NO15 NP6 | 2 |  |  |
| 24 | Prirubnica sa grlom NO20 NP6 | 7 |  |  |
| 25 | Prirubnica sa grlom NO50 NP6 | 3 |  |  |
| 26 | Prirubnica sa grlom NO65NP6 | 2 |  |  |
| 27 | Prirubnica sa grlom NO80 NP6 | 2 |  |  |
| 28 | Prirubnica sa grlom NO100 NP6 | 2 |  |  |
| 29 | Prirubnica sa grlom NO125 NP6 | 2 |  |  |
| 30 | Prirubnica sa grlom NO150 NP6 | 2 |  |  |
| 31 | Šiber ventil DN 80 NP16 | 4 |  |  |
| 32 | Šiber ventil DN 100 NP16 | 4 |  |  |
| 33 | Šiber ventil DN 40 NP6 | 3 |  |  |
| 34 | Šiber ventil DN 50 NP6 | 3 |  |  |
| 35 | Šiber ventil DN 65 NP6 | 2 |  |  |
| 36 | Šiber ventil DN 80 NP6-10 | 2 |  |  |
| 37 | Šiber ventil DN 100 NP6-10 | 3 |  |  |
| 38 | Šiber ventil DN 200 NP6-10 | 1 |  |  |
| 39 | Ravno zaporni venti DN20 NP16 | 4 |  |  |
| 40 | Ravno zaporni venti DN50 NP16 | 4 |  |  |
| 41 | Ravno zaporni venti DN65 NP16 | 2 |  |  |
| 42 | Ravno zaporni venti DN100 NP16 | 2 |  |  |
| 43 | Ravno zaporni venti DN200 NP16 | 3 |  |  |
| 44 | Ravno zaporni venti DN25 NP6 | 2 |  |  |
| 45 | Ravno zaporni venti DN40 NP6 | 3 |  |  |
| 46 | Ravno zaporni venti DN50 NP6 | 3 |  |  |
| 47 | Ravno zaporni venti DN65 NP6 | 3 |  |  |
| 48 | Ravno zaporni venti DN80 NP6 | 2 |  |  |
| 49 | Ravno zaporni venti DN100 NP6 | 3 |  |  |
| 50 | Ravno zaporni venti DN125 NP6 | 3 |  |  |
| 51 | Ravno zaporni venti DN150 NP6 | 2 |  |  |
| 52 | Ravno zaporni venti DN200 NP6 | 2 |  |  |
| 53 | Ručni regulacioni ventil DN15 PN16 | 2 |  |  |
| 54 | Ručni regulacioni ventil DN20 PN16 | 2 |  |  |
| 55 | Ručni regulacioni ventil DN25 PN16 | 2 |  |  |
| 56 | Ručni regulacioni ventil DN32 PN16 | 2 |  |  |
| 57 | Ručni regulacioni ventil DN40 PN16 | 2 |  |  |
| 58 | Ručni regulacioni ventil DN50 PN16 | 2 |  |  |
| 59 | Ručni regulacioni ventil DN65 PN16 | 2 |  |  |
| 60 | Ručni regulacioni ventil DN80 PN16 | 1 |  |  |
| 61 | Ravno zaporni venti DN150 NP16 | 2 |  |  |
| 62 | Sigurnosni ventil NO20 NP16 | 1 |  |  |
| 63 | Sigurnosni ventil NO25 NP16 | 1 |  |  |
| 64 | Nepovratni ventil NO65 NP16 | 2 |  |  |
| 65 | Nepovratni ventil NO15 NP6 | 5 |  |  |
| 66 | Nepovratni ventil NO20 NP6 | 1 |  |  |
| 67 | Nepovratni ventil NO25 NP6 | 1 |  |  |
| 68 | Nepovratni ventil NO32 NP6 | 1 |  |  |
| 69 | Nepovratni ventil NO40 NP6 | 1 |  |  |
| 70 | Nepovratni ventil NO50 NP6 | 1 |  |  |
| 71 | Nepovratni ventil NO65 NP6 | 1 |  |  |
| 72 | Nepovratni ventil NO80 NP6 | 1 |  |  |
| 73 | Hvatač nečistoće DN15 NP16 | 1 |  |  |
| 74 | Hvatač nečistoće DN20 NP16 | 1 |  |  |
| 75 | Hvatač nečistoće DN25 NP16 | 1 |  |  |
| 76 | Kugl ventil 3/8 | 10 |  |  |
| 77 | Kugl ventil 1/2 | 8 |  |  |
| 78 | Kugl ventil 3/4 | 8 |  |  |
| 79 | Kugl ventil 1 col | 6 |  |  |
| 80 | Kugl ventil 5/4 | 2 |  |  |
| 81 | Kugl ventil 6/4 | 2 |  |  |
| 82 | Kugl ventil 2 cola | 2 |  |  |
| 83 | Kugl ventil 2 ½ cola | 6 |  |  |
| 84 | Kugl ventil MŽ 3/8 | 8 |  |  |
| 85 | Kugl ventil MŽ 1/2 | 4 |  |  |
| 86 | Kugl ventil MŽ ¾ | 4 |  |  |
| 87 | Kugl ventil MŽ 1 col | 2 |  |  |
| 88 | Kugl ventil MŽ 5/4 | 1 |  |  |
| 89 | Kugl ventil MŽ 6/4 | 1 |  |  |
| 90 | Kugl ventil sa holenderom ½ | 4 |  |  |
| 91 | Kugl ventil sa holenderom ¾ | 6 |  |  |
| 92 | Kugl ventil sa holenderom 1 col | 1 |  |  |
| 93 | Kugl ventil sa holenderom 5/4 | 1 |  |  |
| 94 | Kugl ventil sa holenderom 6/4 | 1 |  |  |
| 95 | Kugl ventil sa ispustom ½ | 1 |  |  |
| 96 | Kugl ventil sa ispustom ¾ | 1 |  |  |
| 97 | Kugl ventil sa ispustom 1 col | 1 |  |  |
| 98 | Kugl ventil sa ispustom 5/4 | 6 |  |  |
| 99 | Kugl ventil sa ispustom 6/4 | 4 |  |  |
| 100 | Trokraki mešni ventil NO80 NP16 | 1 |  |  |
| 101 | Radij.ventil ugaoni gornji ½ | 6 |  |  |
| 102 | Radij.ventil ugaoni donji ½ | 6 |  |  |
| 103 | Radij.ventil pravi gornji ½ | 6 |  |  |
| 104 | Radij.ventil donji pravi ½ | 6 |  |  |
| 105 | Radij.ventil gornji ugaoni 3/8 | 6 |  |  |
| 106 | Radij.ventil donji ugaoni 3/8 | 6 |  |  |
| 107 | Radij.ventil pravi gornji 3/8 | 6 |  |  |
| 108 | Radij.ventil pravi donji 3/8 | 4 |  |  |
| 109 | Radij.ventil gornji ugaoni ¾ | 4 |  |  |
| 110 | Radij.ventil donji ugaoni ¾ | 4 |  |  |
| 111 | Radij.ventil pravi gornji ¾ | 6 |  |  |
| 112 | Radij.ventil pravi donji ¾ | 2 |  |  |
| 113 | Radij.redukcija 5/4-3/8 L+D | 2 |  |  |
| 114 | Radij.redukcija 5/4-1/2 L+D | 2 |  |  |
| 115 | Radij.redukcija 5/4-3/4 L+D | 2 |  |  |
| 116 | Radij.redukcija 1-3/8 Global | 2 |  |  |
| 117 | Radijatorski čep 5/4 | 2 |  |  |
| 118 | Ključ za ozrake radijatora | 2 |  |  |
| 119 | Univerzalni ključ za ormariće | 1 |  |  |
| 120 | Nož za dihtunge veliki | 1 |  |  |
| 121 | Ozračna slavinica ¼ | 10 |  |  |
| 122 | Ozračna slavinica ½ | 10 |  |  |
| 123 | Ozračna slavinica 3/8 | 10 |  |  |
| 124 | Slavina za manometar ½ | 10 |  |  |
| 125 | Map gas za lemljenje | 1 |  |  |
| 126 | Teflon traka | 1 |  |  |
| 127 | Kudelja 250g | 1 |  |  |
| 128 | Pasta za lemljenje | 3 |  |  |
| 129 | Tečni teflon | 1 |  |  |
| 130 | Deguza kalaj za lemljenje | 3 |  |  |
| 131 | Deguza krpa | 10 |  |  |
| 132 | Gorionik za lemljenje | 1 |  |  |
| 133 | Traka za izolaciju | 20 |  |  |
| 134 | Redukcija CU 18-22 | 10 |  |  |
| 135 | MS redukcija CU 15-18 | 20 |  |  |
| 136 | MS redukcija CU 15-22 | 30 |  |  |
| 137 | MS redukcija 1/4-1/2 | 10 |  |  |
| 138 | Spojnica CU 15 | 40 |  |  |
| 139 | Spojnica CU 18 | 50 |  |  |
| 140 | Spojnica CU 22 | 20 |  |  |
| 141 | Spojnica CU 28 | 20 |  |  |
| 142 | Cev bakarna CU 15 | 10 |  |  |
| 143 | Cev bakarna CU 18 | 6 |  |  |
| 144 | Cev bakarna CU 22 | 8 |  |  |
| 145 | Cev bakarna CU 28 | 2 |  |  |
| 146 | Cu koleno 15 90 stepeni | 1 |  |  |
| 147 | Cu koleno 18 90 stepeni | 1 |  |  |
| 148 | Cu koleno 22 90 stepeni | 1 |  |  |
| 149 | Cu koleno 28 90 stepeni | 1 |  |  |
| 150 | Cu koleno 15 45 stepeni | 1 |  |  |
| 151 | Cu koleno 18 45 stepeni | 1 |  |  |
| 152 | Cu koleno 22 45 stepeni | 1 |  |  |
| 153 | Cu koleno 28 45 stepeni | 1 |  |  |
| 154 | Holender ½ | 2 |  |  |
| 155 | Holender ¾ | 2 |  |  |
| 156 | Holender 1 | 2 |  |  |
| 157 | Holender 5/4 | 2 |  |  |
| 158 | Holender 6/4 | 2 |  |  |
| 159 | Holender 2 | 2 |  |  |
| 160 | Holender 2 ½ | 2 |  |  |
| 161 | Holenderski dihtunzi od 1/2-2 ½ | 2 |  |  |
| 162 | Radijatorski dihtung 5/4 | 2 |  |  |
| 163 | Baštenska slavina ½ | 1 |  |  |
| 164 | Baštenska slavina ¾ | 1 |  |  |
| 165 | Pip slavina ½ | 2 |  |  |
| 166 | Pip slavina ¾ | 2 |  |  |
| 167 | Zn T – komad ½ | 2 |  |  |
| 168 | Zn T – komad ¾ | 2 |  |  |
| 169 | Zn T – komad 1 | 2 |  |  |
| 170 | Zn T – komad 5/4 | 2 |  |  |
| 171 | . Zn T – komad 6/4 | 2 |  |  |
| 172 | T – komad crni 1 col | 2 |  |  |
| 173 | T – komad Cu 15 | 1 |  |  |
| 174 | T – komad Cu 18 | 1 |  |  |
| 175 | T – komad Cu 22 | 1 |  |  |
| 176 | T – komad Cu 28 | 1 |  |  |
| 177 | Zn koleno ½ | 3 |  |  |
| 178 | Zn koleno ¾ | 3 |  |  |
| 179 | Zn koleno 1 | 3 |  |  |
| 180 | Zn koleno 5/4 | 2 |  |  |
| 181 | Zn koleno 6/4 | 2 |  |  |
| 182 | Zn koleno 2 | 2 |  |  |
| 183 | Zn koleno 2 ½ | 2 |  |  |
| 184 | Boš koleno ½ | 2 |  |  |
| 185 | Boš koleno 5/4 | 2 |  |  |
| 186 | Dimno koleno 150 90 stepeni | 1 |  |  |
| 187 | Dimno koleno 150 45 stepeni | 1 |  |  |
| 188 | MS dupli nipl 3/8 | 5 |  |  |
| 189 | MS dupli nipl ½ | 5 |  |  |
| 190 | MS dupli nipl ¾ | 6 |  |  |
| 191 | MS dupli nipl 1 | 6 |  |  |
| 192 | ZN dupli nipl 3/8 | 6 |  |  |
| 193 | ZN dupli nipl 1/2 | 8 |  |  |
| 194 | ZN dupli nipl 3/4 | 4 |  |  |
| 195 | ZN dupli nipl 1 | 4 |  |  |
| 196 | ZN dupli nipl 5/4 | 4 |  |  |
| 197 | ZN dupli nipl 6/4 | 2 |  |  |
| 198 | ZN dupli nipl 2 | 2 |  |  |
| 199 | ZN dupli nipl 2 1/2 | 2 |  |  |
| 200 | Vodovodni produžetak ½ 5 mm | 2 |  |  |
| 201 | Vodovodni produžetak ½ 10 mm | 2 |  |  |
| 202 | Vodovodni produžetak ½ 15 mm | 2 |  |  |
| 203 | Vodovodni produžetak ½ 20 mm | 2 |  |  |
| 204 | Vodovodni produžetak ½ 25 mm | 2 |  |  |
| 205 | Vodovodni produžetak ½ 30 mm | 2 |  |  |
| 206 | Vodovodni produžetak ½ 40 mm | 2 |  |  |
| 207 | Vodovodni produžetak 3/4 20 mm | 2 |  |  |
| 208 | Vodovodni produžetak ¾ 30 mm | 1 |  |  |
| 209 | Vodovodni produžetak ¾ 40 mm | 1 |  |  |
| 210 | Muf crni 3/8 | 30 |  |  |
| 211 | Muf crni ½ | 30 |  |  |
| 212 | Muf crni ¾ | 30 |  |  |
| 213 | Muf crni 1 | 2 |  |  |
| 214 | Muf crni 5/4 | 2 |  |  |
| 215 | Muf crni 6/4 | 2 |  |  |
| 216 | Muf crni 2 | 2 |  |  |
| 217 | Muf crni 2.1/2 | 2 |  |  |
| 218 | Muf pocinkovani ZN ½ | 2 |  |  |
| 219 | Muf pocinkovani ZN 3/4 | 2 |  |  |
| 220 | Muf pocinkovani ZN | 2 |  |  |
| 221 | Muf pocinkovani ZN 5/4 | 2 |  |  |
| 222 | Muf pocinkovani ZN 6/4 | 2 |  |  |
| 223 | Muf pocinkovani ZN 2 | 2 |  |  |
| 224 | Muf pocinkovani ZN 2 ½ | 2 |  |  |
| 225 | Čep pocinkovani ZN 3/8 | 10 |  |  |
| 226 | Čep pocinkovani ZN 1/2 | 10 |  |  |
| 227 | Čep pocinkovani ZN 3/4 | 10 |  |  |
| 228 | Čep pocinkovani ZN 1 | 10 |  |  |
| 229 | Čep pocinkovani ZN 5/4 | 5 |  |  |
| 230 | Čep pocinkovani ZN 6/4 | 5 |  |  |
| 231 | Čep pocinkovani ZN 2 | 5 |  |  |
| 232 | Čep pocinkovani ZN 2 1/2 | 5 |  |  |
| 233 | Redukcija ZN 1/2-1/4 | 2 |  |  |
| 234 | Redukcija ZN 1/2-3/8 | 2 |  |  |
| 235 | Redukcija ZN 3/4-1/2 | 2 |  |  |
| 236 | Redukcija ZN 1-3/4 | 2 |  |  |
| 237 | Redukcija ZN 5/4-1 | 2 |  |  |
| 238 | Redukcija ZN 6/4-5/4 | 2 |  |  |
| 239 | Redukcija ZN 6/4-3/4 | 2 |  |  |
| 240 | Redukcija ZN 2-6/4 | 2 |  |  |
| 241 | Redukcija ZN 6/4-1 | 2 |  |  |
| 242 | Hamburški luk-koleno 3/8- crni | 2 |  |  |
| 243 | Hamburški luk-koleno ½- crni | 2 |  |  |
| 244 | Hamburški luk-koleno 3/4- crni | 2 |  |  |
| 245 | Hamburški luk-koleno 1- crni | 2 |  |  |
| 246 | Hamburški luk-koleno 5/4- crni | 2 |  |  |
| 247 | Hamburški luk-koleno 6/4- crni | 2 |  |  |
| 248 | Hamburški luk-koleno 2- crni | 2 |  |  |
| 249 | Hamburški luk-koleno 2 ½- crni | 2 |  |  |
| 250 | Hamburški luk-koleno 3 (88.9)- crni | 2 |  |  |
| 251 | Hamburški luk-koleno 8 (219.1)- crni | 1 |  |  |
| 252 | Hamburški luk-koleno 10 (273.0)- crni | 1 |  |  |
| 253 | Hamburški luk-koleno 12 (323.9)- crni | 1 |  |  |
| 254 | Koncentrična redukcija 21.3-17.2 kovana crna | 2 |  |  |
| 255 | Koncentrična redukcija 26.9-21.3 kovana crna | 2 |  |  |
| 256 | Koncentrična redukcija 33.7-26.9 kovana crna | 2 |  |  |
| 257 | Koncentrična redukcija 42.4-33.7 kovana crna | 2 |  |  |
| 258 | Koncentrična redukcija 48.3-42.4 kovana crna | 2 |  |  |
| 259 | Koncentrična redukcija 60.3-48.3 kovana crna | 2 |  |  |
| 260 | Koncentrična redukcija 76.1-60.3 kovana crna | 2 |  |  |
| 261 | Koncentrična redukcija 88.9-76.1 kovana crna | 2 |  |  |
| 262 | Koncentrična redukcija 108.0-88.9 kovana crna | 2 |  |  |
| 263 | Koncentrična redukcija 406.4-273 kovana crna | 1 |  |  |
| 264 | Koncentrična redukcija 114.3-108.0 kovana crna | 1 |  |  |
| 265 | Koncentrična redukcija133-114.3 kovana crna | 1 |  |  |
| 266 | Koncentrična redukcija 168-133 kovana crna | 1 |  |  |
| 267 | Koncentrična redukcija 219-168 kovana crna | 1 |  |  |
| 268 | Koncentrična redukcija 114.3-88.9 kovana crna | 1 |  |  |
| 269 | Koncentrična redukcija 168-108 kovana crna | 1 |  |  |
| 270 | Koncentrična redukcija 219-159 kovana crna | 1 |  |  |
| 271 | Koncentrična redukcija 168-88.9 kovana crna | 1 |  |  |
| 272 | Koncentrična redukcija 76.1-48.3 kovana crna | 1 |  |  |
| 273 | Koncentrična redukcija 114.3-60.3 kovana crna | 1 |  |  |
| 274 | Koncentrična redukcija 159-133 kovana crna | 1 |  |  |
| 275 | Koncentrična redukcija 114.3-48.3 kovana crna | 1 |  |  |
| 276 | Koncentrična redukcija 60.3-33.7 kovana crna | 1 |  |  |
| 277 | Koncentrična redukcija 108.0-76.1 kovana crna | 1 |  |  |
| 278 | Koncentrična redukcija 108.0-60.3 kovana crna | 1 |  |  |
| 279 | Koncentrična redukcija 48.3-26.9 kovana crna | 1 |  |  |
| 280 | Držač cevi – šelna razne | 2 |  |  |
| 281 | Konzola za radijator kut | 2 |  |  |
| 282 | Konzola za radijator nut | 2 |  |  |
| 283 | Prolaz kroz zid 110 | 1 |  |  |
| 284 | Ventil propusni kosi 1" | 1 |  |  |
| 285 | Konusi za izmenjivače razni kom 50 | 1 |  |  |
| 286 | Nipl NC bojlerski 1/2-3/8 | 1 |  |  |
| 287 | MS spojnica 22 -1/2 UN | 1 |  |  |
| 288 | T-komad mesingani ½ | 1 |  |  |
| 289 | T- komad mesingani ¾ | 1 |  |  |
| 290 | T- komad mesingani 1 | 1 |  |  |
| 291 | Deguza elektroda | 1 |  |  |
| 292 | MS produžetak 3/8 20 mm | 1 |  |  |
| 293 | MS produžetak 3/8 15 mm | 1 |  |  |
| 294 | MS produžetak 3/8 10 mm | 1 |  |  |
| 295 | Nož za rezanje cevi 1/8-2 | 1 |  |  |
| 296 | EK ventil | 1 |  |  |
| 297 | Pasta za varenje | 1 |  |  |
| 298 | Žica za plombiranje kg | 1 |  |  |
| 299 | Ventil loptasti gasni 1 | 1 |  |  |
| 300 | Ventil loptasti gasni ¾ | 1 |  |  |
| 301 | Čep konusni | 1 |  |  |
| 302 | Čep ozračni | 1 |  |  |
| 303 | Univerzalni nosač al.radijatora | 2 |  |  |
| 304 | Reparaciona spojnica Ø323.9 | 1 |  |  |
| 305 | Reparaciona spojnica Ø273.0 | 1 |  |  |
| 306 | Reparaciona spojnica Ø406.4 | 1 |  |  |
| 307 | Reparaciona spojnica Ø159 | 1 |  |  |
| 308 | Reparaciona spojnica Ø355.6 | 1 |  |  |
| 309 | Reparaciona spojnica Ø219.1 | 1 |  |  |
| 310 | Reparaciona spojnica Ø76.1 | 1 |  |  |
| 311 | Reparaciona spojnica Ø133 | 1 |  |  |
| 312 | Reparaciona spojnica Ø108 | 1 |  |  |
| 313 | Reparaciona spojnica Ø88.9 | 1 |  |  |
| 314 | Reparaciona spojnica Ø60.3 | 1 |  |  |
| 315 | Reparaciona spojnica Ø48.3 | 1 |  |  |
| 316 | Reparaciona spojnica Ø42.4 | 1 |  |  |
| 317 | Reparaciona spojnica Ø33.7 | 1 |  |  |
| 318 | Reparaciona spojnica Ø26.9 | 1 |  |  |
| 319 | Reparaciona spojnica Ø21.3 | 1 |  |  |
| 320 | Šiber ventil 3/8 | 2 |  |  |
| 321 | Šiber ventil 1/2 | 2 |  |  |
| 322 | Šiber ventil ¾ | 2 |  |  |
| 323 | Šiber ventil 1 | 2 |  |  |
| 324 | Šiber ventil sa ispustom 1 | 2 |  |  |
| 325 | Šiber ventil 5/4 | 2 |  |  |
| 326 | Šiber ventil 6/4 | 2 |  |  |
| 327 | Termostat regulacioni | 1 |  |  |
| 328 | Termostat zaštitni | 1 |  |  |
| 329 | Ključ za aluminijumske radijatore | 1 |  |  |
| 330 | Hvatač nečistoće ¾ | 2 |  |  |
| 331 | Luk poluobilazni Cu 15 | 1 |  |  |
| 332 | Luk poluobilazni Cu 18 | 1 |  |  |
| 333 | Luk poluobilazni Cu 22 | 1 |  |  |
| 334 | Nosač PVC jednoredni 15 | 1 |  |  |
| 335 | Nosač PVC jednoredni 18 | 1 |  |  |
| 336 | Nosač PVC jednoredni 22 | 1 |  |  |
| 337 | Nosač PVC jednoredni 28 | 1 |  |  |
| 338 | Nosač PVC dvoredni | 1 |  |  |
| 339 | Nosač PVC dvoredni 18 | 1 |  |  |
| 340 | Nosač PVC dvoredni 22 | 1 |  |  |
| 341 | Nosač PVC dvoredni 28 | 1 |  |  |
| 342 | Aksijalni kompezator 323 x 530 | 1 |  |  |
| 343 | Kompezator MC10/125/110/T/3 | 1 |  |  |
| 344 | Kompezator dupli DN 406 x 1150 | 1 |  |  |
| 345 | Kompezator dupli DN 355.6 x 1040 | 1 |  |  |
| 346 | Kompezator dupli DN 406 x 510 | 1 |  |  |
| 347 | Kompezator DN 355 x 675 | 1 |  |  |
| 348 | Aksijalni kompezator DN 400 x 360 | 1 |  |  |
| 349 | Aksijalni kompezator dupli DN 300 x 810 | 1 |  |  |
| 350 | Aksijalni kompezator dupli DN 200 x 510 | 1 |  |  |
| 351 | Aksijalni kompezator dupli DN 219 x 485 | 1 |  |  |
| 352 | Aksijalni kompezator dupli DN 76 x 110 | 1 |  |  |
| 353 | Aksijalni kompezator dupli DN 150 x 600 | 1 |  |  |
| 354 | Aksijalni kompezator dupli DN 80 x 116 | 1 |  |  |
| 355 | Šamotni beton zvezda | 1 |  |  |
| 356 | Ventil nepovratni vertikalni ¾ | 1 |  |  |
| 357 | Nož za sečenje bakarnih cevi | 1 |  |  |
| 358 | Manometar 0-6 bar | 5 |  |  |
| 359 | Manometar 0-25 bar | 6 |  |  |
| 360 | Manometar glicerinski 0-16 bar | 4 |  |  |
| 361 | Termometar kotlovski 0-130 pravi | 2 |  |  |
| 362 | Termometar kotlovski 0-150 pravi | 2 |  |  |
| 363 | Termometar kotlovski 0-120 ugaoni | 2 |  |  |
| 364 | Termometar kotlovski 0-130 ugaoni | 2 |  |  |
| 365 | Termometar kotlovski 0-150 ugaoni | 1 |  |  |
| 366 | Termometar sa kapicom | 1 |  |  |
| 367 | Lonče ozračno 3/8 | 2 |  |  |
| 368 | Lonče ozračno ½ | 2 |  |  |
| 369 | Cev dimnjača fi 140/100 | 1 |  |  |
| 370 | Cev dimnjača fi 150/100 | 1 |  |  |
| 371 | Cev dimnjača fi 160/100 | 1 |  |  |
| 372 | Ključ za panelne radijatore | 1 |  |  |
| 373 | Cev pocinkovana ½ | 1 |  |  |
| 374 | Cev pocinkovana ¾ | 1 |  |  |
| 375 | Cev pocinkovana 1 | 1 |  |  |
| 376 | Cev pocinkovana 2 | 1 |  |  |
| 377 | Redukcija Cu 42-35 | 1 |  |  |
| 378 | MS redukcija 3/8UN-1/2UN | 1 |  |  |
| 379 | MS redukcija 1/2UN-3/4SN | 1 |  |  |
| 380 | MS produžetak ½ 30 mm | 1 |  |  |
| 381 | T- komad crni 3 cola | 1 |  |  |
| 382 | T- komad crni 5-4-5 | 1 |  |  |
| 383 | T- komad crni 5 cola | 1 |  |  |
| 384 | T- komad Cu 35-18-35 | 1 |  |  |
| 385 | MS T – komad ½ | 1 |  |  |
| 386 | MS T – komad ¾ | 1 |  |  |
| 387 | MS dupli nipl ½ | 2 |  |  |
| 388 | MS dupli nipl 3/8 | 2 |  |  |
| 389 | Gredice od purpena 10 x 10 | 2 |  |  |
| 390 | Pljosnati zasun DN 40/6 | 1 |  |  |
| 391 | Pljosnati zasun DN 50/6 | 1 |  |  |
| 392 | Pljosnati zasun DN 65/6 | 1 |  |  |
| 393 | Pljosnait zasun DN 80/6 | 1 |  |  |
| 394 | Ventil sa termostatskom glavom 3/8 | 1 |  |  |
| 395 | Ventil sa termostatskom glavom 1/2 | 1 |  |  |
| 396 | Ventil sa termostatskom glavom 3/4 | 1 |  |  |
| 397 | Gusani radijator 580 x 3 | 1 |  |  |
| 398 | Armafleks samolepljivi 9 mm 6m2 | 1 |  |  |
| 399 | Armafleks samolepljivi 13 mm 6m2 | 1 |  |  |
| 400 | Armafleks samolepljivi 19 mm 6m2 | 1 |  |  |
| 401 | Plamafleks 18/9 x 2m | 8 |  |  |
| 402 | Armafleks samolepljivi 9 mm 6m2 | 1 |  |  |
| 403 | Armafleks samolepljivi 13 mm 6m2 | 1 |  |  |
| 404 | Armafleks samolepljivi 19 mm 6m2 | 1 |  |  |
| 405 | Plamafleks 18/9 x 2m | 8 |  |  |
| 406 | Plamafleks 22/9 x 2m | 6 |  |  |
| 407 | Plamafleks 28/9 x 2m | 4 |  |  |
| 408 | Plamafleks 35/9 x 2m | 2 |  |  |
| 409 | Plamafleks 42/9 x 2m | 4 |  |  |
| 410 | Plamafleks 48/9 x 2m | 6 |  |  |
| 411 | Plamafleks 76/13 x 2m | 6 |  |  |
| 412 | Plamafleks 60/9 x 2m | 4 |  |  |
| 413 | Plamafleks 89/13 x 2m | 4 |  |  |
| 414 | Plamafleks 60/13 x 2m | 4 |  |  |
| 415 | Plamafleks 114/13 x 2m | 4 |  |  |
| 416 | Plamafleks 48/19 x 2m | 1 |  |  |
| 417 | Plamafleks 15/9 x 2m | 1 |  |  |
| 418 | MS spojnica 15-3/8SN | 1 |  |  |
| 419 | MS spojnica 15-3/8UN | 1 |  |  |
| 420 | MS spojnica 22-1/2SN | 1 |  |  |
| 421 | MS spojnica 22-3/4UN | 1 |  |  |
| 422 | MS spojnica 35-1/2SN | 1 |  |  |
| 423 | MS spojnica 35-1/2UN | 1 |  |  |
| 424 | MS spojnica 18-3/4SN | 1 |  |  |
| 425 | MS spojnica 18-3/8UN | 1 |  |  |
| 426 | MS spojnica 22-1 UN | 1 |  |  |
| 427 | MS spojnica 15-1/2UN | 1 |  |  |
| 428 | Spojnica ¾ za okiten crevo | 1 |  |  |
| 429 | Penjalice za šahtove | 1 |  |  |
| 430 | Ventil propusni točak 20-2 isp. | 1 |  |  |
| 431 | Zvono vodokotlića | 1 |  |  |
| 432 | Ventil nepovratni ½ | 2 |  |  |
| 433 | Ventil loptasti gasni ½ | 1 |  |  |
| 434 | Redukcija radijatorska global 1-1/2 L | 1 |  |  |
| 435 | Redukcija radijatorska global 1-1/2 | 1 |  |  |
| 436 | Čep radijatorski global 1 col | 1 |  |  |
| 437 | Redukcija radijatorksa global 1-3/4 | 1 |  |  |
| 438 | Čep automatske ozrake 1 col | 10 |  |  |
| 439 | Klizna spojnica ¾ | 1 |  |  |
| 440 | Mini kugl ventil ½ | 1 |  |  |
| 441 | Regulator promaje ¾ | 1 |  |  |
| 442 | Sigurnosni ventil ¾ | 1 |  |  |
| 443 | Ekspanziona posuda 50l | 1 |  |  |
| 444 | Ekspanziona posuda 100l | 1 |  |  |
| 445 | Ekspanziona posuda 150l | 1 |  |  |
| 446 | Ekspanziona posuda 200l | 1 |  |  |